Матрица для ПКЛ-32

|  | №пров | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 272В | 273А | 274А | 275А | 299 | 297 | 296 | 298 | 411 | 410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пров | №скан | SC 0 | SC 1 | SC 2 | SC 3 | SC 4 | SC 5 | SC 6 | SC 7 | SC 8 | SC 9 | SC 10 | SC 11 | SC 12 | SC 13 | SC 14 | SC 15 | SC 16 | SC 17 |
| 284 | RET 0 | В1 ( | В1 ( | В9 ( | В9 ( | В17 ( | В17 ( | В25 ( | В25 ( | П1/( | П9 | П17 | П25 | МС | ДКН | ДКВ | Д | KV13 | СЕЙС |
| 285 | RET 1 | В2 ( | В2 ( | В10 ( | В10 ( | В18 ( | В18 ( | В26 ( | В26 ( | П2/( | П10 | П18 | П26 | ДВЕР | ВК0 | ПР.О | Ш | KV14 | — |
| 286 | RET 2 | В3 ( | В3 ( | В11 ( | В11 ( | В19 ( | В19 ( | В27 ( | В27 ( | П3/ТО | П11 | П19 | П27 | СЛАБ | ВКЗ | ПР.З | 1 | ПОЖ | КОН |
| 287 | RET 3 | В4 ( | В4 ( | В12 ( | В12 ( | В20 ( | В20 ( | В28 ( | В28 ( | П4 | П12 | П20 | П28 | ЛЮК | РЕВД | КПР | . | КНТЛ | ПОГ |
| 288 | RET 4 | В5 ( | В5 ( | В13 ( | В13 ( | В21 ( | В21 ( | В29 ( | В29 ( | П5 | П13 | П21 | П29 | 15 КГ | ЗАМ | РВ/В | . | ДШ29 | НОР |
| 289 | RET 5 | В6 ( | В6 ( | В14 ( | В14 ( | В22 ( | В22 ( | В30 ( | В30 ( | П6 | П14 | П22 | П30 | 90% | ЛОВ | РВ/Н | . | ДШ30 | РЕВ |
| 290 | RET 6 | В7 ( | В7 ( | В15 ( | В15 ( | В23 ( | В23 ( | В31 ( | В31 ( | П7 | П15 | П23 | П31 | 110% | УТРО | КБР | . | ДШ31 | АВР |
| 291 | RET 7 | В8 ( | В8 ( | В16 ( | В16 ( | В24 ( | В24 ( | — | В32 ( | П8 | П16 | П24 | П32 | ДТО | ВЕЧЕР | ХОД | 28 | ДШ32 | УМП |
| 276 | IND 0 | В1 ( | В1 ( | В9 ( | В9 ( | В17 ( | В17 ( | В25 ( | В25 ( | П1 | П9 | П17 | П25 | ( | ( | 1(( | 9(( | 17(( | 25(( |
| 277 | IND 1 | В2 ( | В2 ( | В10 ( | В10 ( | В18 ( | В18 ( | В26 ( | В26 ( | П2 | П10 | П18 | П26 | Aмл. | Aст. | 2(( | 10(( | 18(( | 26(( |
| 278 | IND 2 | В3 ( | В3 ( | В11 ( | В11 ( | В19 ( | В19 ( | В27 ( | В27 ( | П3 | П11 | П19 | П27 | Bмл. | Bст. | 3(( | 11(( | 19(( | 27(( |
| 279 | IND 3 | В4 ( | В4 ( | В12 ( | В12 ( | В20 ( | В20 ( | В28 ( | В28 ( | П4 | П12 | П20 | П28 | Cмл. | Cст. | 4(( | 12(( | 20(( | 28(( |
| 280 | IND 4 | В5 ( | В5 ( | В13 ( | В13 ( | В21 ( | В21 ( | В29 ( | В29 ( | П5 | П13 | П21 | П29 | Dмл. | Dст. | 5(( | 13(( | 21(( | 29(( |
| 281 | IND 5 | В6 ( | В6 ( | В14 ( | В14 ( | В22 ( | В22 ( | В30 ( | В30 ( | П6 | П14 | П22 | П30 | Eмл. | Eст. | 6(( | 14(( | 22(( | 30(( |
| 282 | IND 6 | В7 ( | В7 ( | В15 ( | В15 ( | В23 ( | В23 ( | В31 ( | В31 ( | П7 | П15 | П23 | П31 | Fмл. | Fст. | 7(( | 15(( | 23(( | 31(( |
| 283 | IND 7 | В8 ( | В8 ( | В16 ( | В16 ( | В24 ( | В24 | ГОНГ | В32 ( | П8 | П16 | П24 | П32 | Gмл. | Gст. | 8(( | 16(( | 24(( | 32(( |

Положение выключателей «ЗАМКНУТО» отмечено серым цветом

и задано для состояния лифта:

- порожняя кабина на 32 этаже в ДКВ и ДТО ;

- двери закрыты ;

- режим МП ;

- реле контроля цепи безопасности KV14

и реле контроля цепи дверей KV13 включены;

- цепь «КНТЛ» контроля пускателей КМ1,КМ2,КМ3,КМ4,КМ6,КМ7

и реле тормоза KV11 включена

- реле пож.опасности KV16 отключено,его контакты ПОЖ -  замкнуты.

- малая створка (МС) заакрыта

# Text boxes

Режимы работы лифта для административного варианта устанавливаемые с помощью блока задания режимов (БЗР)

блока задания режимов (БЗР)

Состояние

Режимы

контактов БЗР

в матрице

датчиков

День

УТРО

ВЕЧЕР

| ВЫКЛЮЧЕН |
| --- |
| SC13, RET6 | ОТКЛ | ВКЛ | ОТКЛ | ВКЛ |
| SC13, RET7 | ОТКЛ | ОТКЛ | ВКЛ | ВКЛ |

Обслуживание

| вызовов | ( и ( | только( | только( |
| --- | --- | --- | --- |

Стоянка на осн. пос. остановке с

закр. дверями