| ОПЦИЯ \ ПРОЕКТ | ЕИЛА. 655114.019Д | ЕИЛА. 655114.023Д | ЕИЛА. 655114.024Д | КШНЕ. 655114.026Д | КШНЕ. 655114.026-01Д | КШНЕ. 655114.027Д | КШНЕ. 655114.027-01Д | КЕУЛ. 655114.003Д | КЕУЛ. 655114.004Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лифт пассажирский серийный |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифт пассажирский с кабиной Wellmaks | + |  |  | + |  | + |  | + | + |
| Лифт пассажирский с кабиной Ecomaks | + |  |  |  | + |  | + | + | + |
| Лифт грузовой с распашн. и автоматич. дверями |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| C машинным помещением |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Без машинного помещения, шкаф управления на нижней остановке | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без машинного помещения, шкаф управления на верхней остановке |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Раздвижной упор на кабине для низких шахт |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Складной щит под кабиной для неглубоких приямков |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Непроходная кабина | + | + |  | + | + |  |  | + |  |
| Проходная кабина |  |  | + |  |  | + | + |  | + |
| Тип здания-жилое | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| Тип здания-общественное | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тип здания-больничное |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Этажность | до 30 | до 30 (для больн. здан. до 14) | до 20 | до 30 (для больн. здан. до 24) | до 30 (для больн. здан. до 24) | до 24 (для больн.здан. до 16) | до 24 (для больн.здан. до 16) | до 30 (для больн.зд. до 24) | до 24 (для больн.здан. до 16) |
| Грузоподъемн., кг | до 1000 | до 1000 | до 5000 | до 1600 | до 1000 | до 1600 | до 1000 | до 1000 | до 1000 |
| Скорость, м/с | до 1,6 | до 1,6 | до 0,5 | до 1,6 | до 1,6 | до 1,6 | до 1,6 | до 1,6 | до 1,6 |
| Тип главного привода-нерегулир., асинхронный |  | + | + |  | + |  | + |  |  |
| Тип главного привода-регулируемый, асинхронный |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Тип главного привода-регулируемый, синхронный, лебедка ЕПМ | + | + |  | + | + | + | + |  |  |
| Тип главного привода-регулируемый, синхронный, лебедка WSG |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Тип ПЧ: Emotron |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Тип ПЧ: Unidrive SP | + | + | + | + |  | + |  |  |  |
| Тип ПЧ: ATV71Lift |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Тип ПЧ: Omron |  | + |  | + | + | + | + |  |  |
| Тип ПЧ: ABB |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тип ПЧ: KEB |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Режим эвакуации | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| ПЧ для эвакуации: Emotron |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ для эвакуации: Unidrive SP | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ для эвакуации: АTV71Lift |  | + |  | + | + | + | + | + | + |
| ПЧ для эвакуации: КЕВ |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| ПЧ для эвакуации: АВВ |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| Тип дверного привода-нерегулир., асинхронный |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Тип дверного привода-регулируемый, асинхронный, БУАД | + | + | + |  | + |  | + | + | + |
| Тип дверного привода-регулируемый, асинхронный, EcoDrive |  |  |  |  | + |  | + | + | + |
| Тип дверного привода-регулируемый, асинхронный, HYDRA | + | + | + | + |  | + |  | + | + |
| Механические подпольные выключатели 15кг, 90%, 110% | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронные грузовзвешивающие устройства, пороги измерения: | 15кг, 90%, 110% | 15кг, 90%, 110% | 90% | 15кг, 90%, 110% | 15кг, 90%, 110% | 15кг, 90%, 110% | 15кг, 90%, 110% | 15кг, 90%, 110% | 15кг, 90%, 110% |
| Ограничение доступа по приказам и вызовам | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| Режимы пожарной опасности и перевозки пожарных подразделений | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| Шунтовая система селекции этажа |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Бесшунтовая система селекции этажа, источник импульсов-УКПСЛ | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| Бесшунтовая система селекции этажа, источник импульсов-датчик ОМРОН |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| Бесшунтовая система селекции этажа, источник импульсов-энкодер лебедки |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Групповая работа лифтов (кроме лифтов больничных зданий со спецвызовами) | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| Речевой информатор Тон-SD-M («Нейрон») | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Речевой информатор КЕУЛ.425132.001 (для инвалидов и маломобильных групп) («Лифткомплектэлектро») | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| Перемещение кабины разбалансом масс кабины и противовеса |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Электромагнитное управление посадкой на ловители |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Монтаж на кабине –винтовыми клеммниками |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж на кабине –клеммниками WAGO на DIN-рейке | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж на кабине –клеммниками WAGO на коммутац панели |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| Монтаж в шахте - клипсами |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| Монтаж в шахте – клипсами, или разъемами WAGO | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-К2-А(В)-Ж1 (ИЖТП.656343.008-35.1 -нерегулир. главный, асинхр., непрох. каб.) |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-К3-У-Ж1 (ИЖТП.656343.008-35.2 -нерегулир. главный, асинхр., нерегулир. и регулир. дверной, электрон. ключи, непроходн. каб., завод «Калибр») |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-К3-А-Ж1 (ИЖТП.656343.008-35.3 -нерегулир. главный, асинхр., нерегулир. дверной, электрон. ключи, непроход. каб.) - в стадии освоения производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-К3-В-Ж1 (ИЖТП.656343.008-35.4 -нерегулир. главный, асинхр., регулир. дверной, отечеств. пускат, электрон. ключи, непроходн. каб.) - в стадии освоения в освоения производства. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-К3-В-Ж2 (ИЖТП.656343.008-35.4 -нерегулир. главный, асинхр., регулир. дверной, отечеств. пускат, электрон. ключи, проходн. каб.) - в стадии освоения производства. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р2-А(В)-Ж1 (ИЖТП.656343.008-36.1-регулир. главный, асинхр., нерегулир. или регулир. дверной, непрох. каб. ) |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р2-В-Ж1-Ц (ИЖТП.656343.008-36.3, регулир. главный, асинхр., регулир. дверной, с эвакуацией, непрох. каб.) |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р6-В-Ж1 (ИЖТП.656343.008-36.6 -регулир. главный, синхр., регулир. дверной, ЕПМ, непрох. каб. ) |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р6-В-Ж1-Ц (ИЖТП.656343.008-36.7 -регулир. главный, синхр., регулир. дверной, ЕПМ, с эвакуац., непрох. каб.) |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р9-Ж1-В (ИЖТП.656343.008-36.10 -регулир. главный, асинхр., регулир. дверной, импортн. пускат., непрох. каб.) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р9-В-Ж1-Ц (ИЖТП.656343.008-36.11 -регулир. главный, асинхр., регулир. дверной, импортн. пускат. с эвакуц., непрох. каб.) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р7-Ж1-В (ИЖТП.656343.008-36.8 -регулир. главный, синхр., ЕПМ, регулир. дверной, импортн. пускат., непрох. каб.) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р7-Ж1-В-Ц (ИЖТП.656343.008-36.9 -регулир. главный, синхр., регулир. дверной, ЕПМ, импортн. пускат., с эвакуац., непрох. каб.) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р10-Ж2-В (ИЖТП.656343.008-36.2 -регулир. главный, асинхр., регулир. дверной, импортн. пускат, электрон. ключи, проходн. кабина) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р10-Ж2-В-Ц (ИЖТП.656343.008-36.14 -регулир. главный, асинхр., регулир. дверной, импортн. пускат., электрон. ключи, проходн. кабина, с эвакуац.) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р5-В-Ж2 (ИЖТП.656343.008-36.15 -регулир. главный, синхр., регулир. дверной, ЕПМ, импортн. пускат, электрон. ключи, проходн. кабина) - в освоения производства. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р5-В-Ж2-Ц (ИЖТП.656343.008-36.13 -регулир. главный, синхр., регулир. дверной, ЕПМ, импортн. пускат, электрон. ключи, проходн. кабина) - в стадии освоения производства. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р3-В-Ж2 (ИЖТП.656343.008-36.12 -регулир. главный, асинхр., регулир. дверной, отечеств. пускат., электрон. ключи, проходн. кабина) - в стадии освоения производства. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р3-В-Ж2-Ц (ИЖТП.656343.008-36.17 -регулир. главный, асинхр., отечеств. пускат., электрон. ключи, проходн. кабина) - в стадии освоения в производстве. освоения производства. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р4-Ж2-В (ИЖТП.656343.008-36.18 -регулир. главный, синхр., ЕПМ, регулир. дверной, отечеств. пускат, электрон. ключи, проходн. кабина) - в стадии освоения производства. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р4-В-Ж2-Ц (ИЖТП.656343.008-36.16 -регулир. главный, синхр., ЕПМ, регулир. дверной, отечеств. пускат., электрон. ключи, проход. кабина) - в стадии освоения в производстве. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-К4-У-Ж1(2) (ИЖТП.656343.008-45) (нерегулир. главный, асинхр., нерегулир. и регулир. дверной, грузовой с распашн. и автомат. дверями, проходн. каб.) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р8-У-Ж1(2) (ИЖТП.656343.008-46 -регулир. главный, асинхр., нерегулир. и регулир. дверной, грузовой с распашн. и автомат. дверями, проходн. каб. ) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р1-В-Ж1 (ИЖТП.656343.008-25 - безмашинный, регулир. главный, синхр., ЕПМ, регулир. дверной, непроход. кабина) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р1-В-Ж1 (ИЖТП.656343.008-25И- безмашинный, регулир.главный, синхр., ЕПМ, регулир. дверной, непроход. кабина, импортн. пуск.) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р1-В-Ж1-Ц (ИЖТП.656343.008-25.5 -безмашинный, регулир. главный, синхр., ЕПМ, регулир. дверной, непроход. кабина, с эвакуац.) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип шкафа упр.: ШУЛМ-Р12-В-Ж1(2)-Ц (ИЖТП.656343.008-25.16 -безмашинный, регулир. главный, синхр., лебедка WSG, регулир. дверной, непрох. и прох. кабина, с эвакуац., разбаланс) |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Контроллер ПКЛ32-04 (ЕИЛА.687255.008-04) |  | (в составе ШУЛМ-К3-У завода «Калибр» |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер ПКЛ32-06 (ЕИЛА.687255.008-06) производства «Лифткомплектэлектро» | + |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Контроллер ПКЛ32-06 (ЕИЛА.687255.008-06) производства «Электро-Импульс» |  | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Версия ПО: LWC5.0.6.7N (нерег. главн. привод) |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Версия ПО: LWC5.0.6.7EN (рег. главн. привод) | + | + |  | + | + |  |  |  |  |
| Версия ПО: LW8.2.3.1N (нерег. главн. привод) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Версия ПО: LW8.2.3.1EN (рег. главн. привод) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Версия ПО: lw C6201 N (нерег. главн. привод) машинное помещение, универсальная, прох. кабина, расположение дверей в шахте – скозное и Z-образное |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Версия ПО: lw C6201 EN (рег. главн. привод), машинное помещение, универсальная, прох. кабина, расположение дверей в шахте – скозное и Z-образное |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| Версия ПО: lw C6201-01 EN (рег. главн. привод) машинное помещение, прох. кабина, низкий этаж между 5- 6 и 7-8 ост., расположение дверей в шахте – скозное и Z-образное |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| Версия ПО: C5067-07 EN непрох. кабина, безмашинный, КЕВ, разбаланс |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Версия ПО: C620-06 EN (нет низких этажей) безмашинный, КЕВ, разбаланс, прох. кабина, расположение дверей в шахте – пока только Z-образное |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Версия ПО: C620-07 EN (низкий этаж между 1 и 2 ост.) безмашинный, КЕВ, разбаланс, прох. кабина, расположение дверей в шахте – пока только Z-образное |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Версия ПО: C620-08 EN (низкий этаж между 2 и 3ост.) безмашинный, КЕВ, разбаланс, прох. кабина, расположение дверей в шахте – пока только Z-образное |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Версия ПО: C6201-07 EN (новая) безмашинный, КЕВ, разбаланс, универсальная, прох. кабина, расположение дверей в шахте – пока только Z-образное |  |  |  |  |  |  |  |  | + |